- 1 задача по практическим работам;

Расчет пожарной безопасности

Задание

Практическая часть.

Рассчитать количество воды на тушение пожара Q при расходе воды  q = л/с, продолжительности пожара  t = ч и количеству одновременных пожаров z.

Рассчитать количество путей эвакуации для производственного персонала численностью N = чел, ширина выхода b =  м

| Вариант; q, л/с; t, ч; z. 1; 10; 2.6; 8. 2; 20; 2,7; 7. 3; 30; 2,8; 6. 4; 40; 2,9; 5. 5; 50; 3,0; 4. 6; 60; 3,1; 3. 7; 70; 3,2; 2. 8; 80; 3,3; 1. 9; 90; 1,1; 2. 10; 100; 1,2; 3. 11; 90; 1,3; 4. 12; 80; 1,4; 5. 13; 70; 1,5; 6. 14; 60; 1,6; 7. 15; 50; 1,7; 8. 16; 40; 1,8; 7. 17; 30; 1,9; 6. 18; 20; 2,0; 5. 19; 10; 2,1; 4. 20; 95; 2,2; 3. | Вариант; N, чел; b, м. 1; 900; 0,8. 2; 1100; 0,9. 3; 1200; 0,85. 4; 1150; 0,86. 5; 1250; 0,87. 6; 1300; 0,88. 7; 1400; 0,9. 8; 1350; 1,0. 9; 1450; 1,1. 10; 1500; 1,2. 11; 950; 1,3. 12; 1050; 1,4. 13; 850; 1,5. 14; 800; 1,6. 15; 650; 1,7. 16; 700; 1,8. 17; 750; 1,9. 18; 1500; 2,0. 19; 750; 2,1. 20; 1500; 2,2. |
| --- | --- |

Порядок выполнения.

По выданному варианту, студент, используя формулу:

Рассчитать количество воды на тушение пожара.

Q  = 3,6 q t z

Рассчитать количество путей эвакуации для производственного персонала

nэ = 0.6N/100b

Критерий оценивания. Задача №1 – 5 баллов.

2) 1 тема для СРС

Реферативная часть

Написать реферат на предложенную тему.

| Номер варианта | Тема реферата |
| --- | --- |
| 1 | Безопасность устройства и эсплуатации машин и механизмов |
| 2 | Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением |
| 3 | Пожарная безопасность. |
| 4 | Электромагнитные поля. |
| 5 | Лазерное излучение. |
| 6 | Нормирование и методы защиты электромагнитынх полей. |
| 7 | Безопасные работы на высоте |
| 8 | Верхолазные работы. |
| 9 | Безопасность устройства и эсплуатации машин и механизмов |
| 10 | Безопасность эксплуатации сосудов, работающих под избыточным давлением |
| 11 | Опасные зоны машин и механизмов. Опасные зоны при производстве краном монтажных работ. |
| 12 | Защита от ЭМП промышленной частоты |
| 13 | Опасность ионизирующих излучений. Меры защиты персонала от радиоактивного облучения |
| 14 | Новейшие средства тушения пожаров. |
| 15 | Новейшие методы тушения пожаров. |
| 16 | Пожарная профилактика |
| 17 | Классификация пожаров и горючих веществ |
| 18 | Пожароопасность материалов и веществ |
| 19 | Молниезащита и защита от статического электричества |

Критерий оценивания. Реферат оценивается в 5 баллов.

| № | Качество выполнения работ | Диапазон оценки (макс 10 баллов) | Получено балл |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не выполнено | 0 |  |
| 2 | Выполнено | 0-2 |  |
| 3 | Самостоятельная систематизация материала | 0-2 |  |
| 4 | Выполнение требуемого объема и в указанный срок | 0-2 |  |
| 5 | Использование дополнительной научной литературы | 0-2 |  |
| 6 | Уникальность выполненного задания | 0-2 |  |
|  | Итого | 0-10 |  |