## Slide 1: Лекция 10. Распределенные системы управления (РСУ).
Преподаватель: Искакова Айгуль Малдыбековна
Кафедры «Автоматизация и управление» iskakova1979@mail.ru

## Slide 2: Содержание
Виды обеспечений РСУ
Алгоритмы управления. Основные понятия
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 3
К числу общих требований, предъявляемых к РСУ, относят соответствие нормативным документам, ГОСТам и международным стандартам, требованиям технического задания при проектировании или модернизации РСУ, масштабируемость системы с возможностью наращивания или изменении функциональной структуры, открытость системы (использование компонентов разных производителей). Не менее важными требованиями являются следующие:
соответствие заданным характеристикам системы: надежности, точности, быстродействия и др.;
соответствие стратегии управления в соответствии с принятыми критериями и целью управления;
. программно-аппаратная и информационная совместимость с системами верхних и нижних уровней иерархии РСУ;
• соответствие требованиям эргономики (форма представления информации, расположение аппаратных средств, удобство обслуживания и т. п.).

## Slide 4
Общее число требований определяется заказчиком и помимо требований в соответствии с МЭК и ГОСТ может включать частные требования, учитывающие специфику конкретного технологического процесса (пожаро- и взрывобезопасность, мониторинг и пр.). Основными видами обеспечений или компонентами РСУ являются следующие: «оперативный персонал, обеспечивающий работоспособность системы;
организационное обеспечение системы;
информационное обеспечение;
техническое обеспечение;
программное обеспечение;
• метрологическое обеспечение;
• лингвистическое обеспечение.
Структура различных видов обеспечений РСУ представлена на рисунок 5.1.

## Slide 5
Оперативный персонал РСУ — это персонал, осуществляющий контроль, управление и обслуживание объектов управления. В состав оперативного персонала входят технологи — операторы, диспетчеры, инженеры и слесари КИПиА, электрики и др.
Организационное обеспечение — это совокупность технической документации, определяющей порядок и правила функционирования оперативного персонала. Сюда входят:
инструкции и технологические регламенты, инструкции по эксплуатации, правила поведения в аварийных и предаварийных ситуациях и др.
Информационное обеспечение — это совокупность массивов данных баз данных. С развитием интеллектуальных датчиков входная информация поступает по цифровых каналам связи.

## Slide 6
Техническое обеспечение - комплекс технических средств, необходимых для функционирования РСУ в различных режимах (нормальном, предаварийном и аварийном). В его состав входят средства получения, преобразования и передачи информации (датчики, преобразователи, локальные сети и пр.), информационные и управляющие вычислительные комплексы (контроллеры, серверы, промышленные компьютеры и пр.), исполнительные устройства, а также средства нападки и ремонта технических средств.
Программное обеспечение, создаваемое на основе математического и алгоритмического обеспечения, реализуется в виде пакета прикладных программ. Математическое обеспечение, которое в состав структуры РСУ не входит, представляет собой совокупность математических моделей, формирующих алгоритмы управления процессом. Помимо выбора модели управления формируются цель и критерии управления, а также ограничения на переменные. Таким образом, математическое обеспечение представляет собой «идеологическое» ядро системы.

## Slide 7
Метрологическое обеспечение — это совокупность технических и программных средств, обеспечивающих заданную точность работы РСУ.
Лингвистическое обеспечение — совокупность языковых средств для разработки программного обеспечения, представления данных и общения оператора с ЭВМ.

## Slide 8
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY
Рисунок 16 – Общая структура обеспечения РСУ

## Slide 9
Контрольные вопросы:
1. Процедура «Фильтрация» при обработке входных данных в аналоговом канале. Подавление случайных всплесков.?
2. Процедура «Фильтрация» при обработке входных данных в аналоговом канале. Экспоненциальное сглаживание и контроль шкалы.
3. Процедура «Фильтрация» при обработке выходных данных в аналоговом канале.
4. Процедура «Фильтрация» при обработке выходных данных в аналоговом канале. Ограничение скорости изменения, подавление малых колебаний, экспоненциальное сглаживание и ограничение выходной величины.
5. Процедуры обработки входных и выходных данных в дискретном канале.?
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 10
Основная литература
1. Андреев Е. Б., Куцевич Н. А. Синенко О. В. SCADA-системы: взгляд изнутри/ Е. Б. Андреев, Н.А.Куцевич, О.В.Синенко.—М.: издательство РТСофт, 2004.
2. Букреев В. Г., Цхе А. В. Основы инструментальной системы разработки АСУ/ В. Г. Букреев, А. В. Цхе.— Томск: издательство ТПУ, 2003.
2. Локотов А. Что должна уметь система SCADA/ А. Локотов// Современные технологии автоматизации.— 1998.
3. Анизимиров Л., Айзин В., Фридлянд А. Новая версия Trace Mode для Windows NT/ Л. Анизимиров, В. Айзин, А. Фридлянд// Современные технологии автоматизации.— 1998.
4. Анизимиров Л. Windows- компоненты Trace Mode 4.20/ Л. Анизимиров// Современные технологии автоматизации.— 1996.
5.Волобуев Ю. АСУ ТП в металлургии: проблемы и решения/ Ю.Волобуев Ю.// Современные технологии автоматизации.— 2000.
6. Кузнецов А. SACADA- системы: программистом можешь ты не быть/А. Волобуев// Современные технологии автоматизации.— 1996.
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY

## Slide 11
4.2 Дополнительная литература
1.Андреев Е.Б., Куцевич Н.А. SCADA-системы: взгляд изнутри. /Электронная публикация на сайте "SCADA.ru“
2.Открытые системы: концепция или реальность? //Открытые системы. 1993. №4.
3. Куцевич Н.А. Новые технологии и MMI-системы. //Мир компьютерной автоматизации. 2000
4. Crater K.C. An Argument for Open Source Software — Sensors, 2002, Vol. 19, No. 1.
5.Цифровая обработка сигналов./Сергиенко А.Б. -Спб.: Питер, 2002.
6.Шалыто А.А. Логическое управление. Методы аппаратной и программной реализации алгоритмов. - Спб.: Наука, 2000.
7.Степоненко О. С. Компьютер внутри. Киев «Логос» 1998.
8.Web – ресурсы http://www.scada.ru
9. http://itcobe.web.cern.ch/itcobe/welcome.html
10http://web.ni.com
11http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
12. http://www.vitec.ru
СӘТБАЕВ
УНИВЕРСИТЕТІ
SATBAYEV
UNIVERSITY