ДОЛЖНО СОСТОЯТЬ ИЗ 2 ЗАДАНИЙ:

- 1 задача по практическим или лабораторным относящийся к определенному модулю;

по дисциплине «Инженерные системы зданий и сооружений»

Произвести выбор климатических параметров для объекта - жилого здания, расположенного в городе ______________.

| Номер варианта | Расположение жилого здания в городе | Номер варианта | Расположение жилого здания в городе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нурсултан | 11 | Уральск |
| 2 | Атбасар | 12 | Балхаш |
| 3 | Кокшетау | 13 | Караганды |
| 4 | Актобе | 14 | Алматы* |
| 5 | Костанай | 15 | Аральск |
| 6 | Талдыкорган | 16 | Кызылорда |
| 7 | Атырау | 17 | Актау |
| 8 | Семей | 18 | Павлодар |
| 9 | Устькаменогорск | 19 | Петропавловск |
| 10 | Тараз | 20 | Шымкент |

Задание Практическая часть.

Дать характеристику жилого здания (Функциональное назначение, тип и конструктивное решение здания), расположенного в городе.

Произвести выбор для жилого здания (Расчетные условия):

- расчетной температуры  наружного воздуха;

- средней температуры наружного воздуха за отопительный период text av;

- градусо-суток Dd отопительного периода ;

- продолжительности отопительного периода  Zht.

Порядок выполнения.

Выбор города производится по вариантам - сумме двух последних цифр номера зачетной книжки и занести параметры  в таблицу энергетического паспорта.

Выбор жилого здания – производите самостоятельно, здание принимается одноэтажное или двухэтажное.

Критерий оценивания. Задача №1 – 1 балл, Задача №2 – 2 балл, Задача №3 – 2 балла, итого: 5 баллов.

2) 1 тема для СРС

Реферативная часть

Написать реферат на предложенную тему.

| Номер варианта | Тема реферата |
| --- | --- |
| 1 | 1 модуль Назначение инженерных систем теплогазоснабжения, вентиляции, водоснабжения и канализации |
| 2 | Характеристика основных параметров состояния вещества. |
| 3 | Сущность и математическое выражение первого закона термодинамики |
| 4 | Сущность второго закона термодинамики |
| 5 | Перенос теплоты теплопроводностью |
| 6 | Теплообмен излучением |
| 7 | Конвективный теплообмен |
| 8 | Общие сведения о теплообменных аппаратах |
| 9 | Общие сведения о теплогенерирующих установках (ТГУ). Классификация ТГУ |
| 10 | Энергетические топлива и их основные характеристики |

Критерий оценивания. Реферат оценивается в 5 баллов.